# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司重庆酉阳销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司重庆酉阳销售分公司城南加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 汽油、柴油经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 钟兢 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 钟兢 |  |  | 2023.10 |  |  |  | 段美满 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 钟 兢 | 电气；自动控制 |  | 1700000000201054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 黄安勇 | 化工工艺专业 |  | S011053000110192003183 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 张圣菊 | 化工工艺专业 |  | S011053000110192003084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全专业 |  | S011053000110202001767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全专业 |  | S011053000110193002272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电气专业 |  | S011053000110192002943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气专业 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 机械专业 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | S011053000110201000802 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 城南迎宾大道加油站设有4个30m³双层（SF）埋地油罐，其中92#汽油罐2个，95#汽油罐1个，0#柴油罐1个，总容量105m³（柴油折半计算），属于二级加油站。配备4台4枪加油机。其输油管线采用双层管线，卸油管道及油气回收管线采用无缝钢管，埋地部分全部设置防渗漏管沟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 钟 兢 |  | 2023.9.13 |  |  |  |  |  | 见报告 |  |  |  |  |
|  | 何文勋 |  | 2023.9.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |